西北农林科技大学

水利与建筑工程工程学院

《工厂供电》   教案

【课程信息总表】

| # 授课教师 | # 许景辉 |  | # 职 称 | # 副教授 |  | # 系别 |  |  | # 动力及电气工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 课程名称 | # 工厂供电 |  |  | # 授课时间 |  | # 2015-2016学年度第1学期 |  |  | # 授课专业年级 | # 12级电气 |
| 课程编号 | 07075 |  |  |  |  |  |  |  | 修课人数 | 27 |
| 课程类型 | 必修课 | 公共基础课（ ）；学科基础课（ ）；专业课（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 选修课 | 公共基础课（ ）；学科基础课（ ）；专业课（★）；任选（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 授课方式 | 课堂讲授 （★）；实验课（ ） |  |  |  | 考核方式 |  |  | 考试（★）；考查（ ） |  |  |
| 课程教学 总学时数 | 48学时 |  |  |  | 学分数 |  |  | 3.0学分 |  |  |
| 学时分配 | 课堂讲授48学时；实验课0学时；其它0学时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教材名称 | 工厂供电 |  |  | 第五版 | 刘介才 |  | 2012年 |  | 机械工业出版社 |  |
| 指定参考书 | 供电技术 |  |  | 第二版 | 余建明 |  | 2003年 |  | 机械工业出版社 |  |
|  | 工厂供电课程设计指导书 |  |  | 第三版 | 刘介才 |  | 2006年 |  | 机械工业出版社 |  |
|  | 供配电工厂设计指导 |  |  | 第一版 | 翁双安 |  | 2012年 |  | 机械工业出版社 |  |
| 其它教学参考等可用教学资源 | http://www.xxw001.com/show.php?id=2464 同济大学《工厂供电》学习网站 http://bbs.co188.com/forum.php?gid=22 电力电气论坛(非常好的技术论坛) http://bbs.dqgcw.com/ 电气工程论坛 http://www.diangon.com/diangong-112-1.html 电工电气学习网 http://www.autozhaopin.com/bbs/forum-80-1.html 电气自动化论坛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：对选择项在括号内打★号

第六章 工厂供电系统的过电流保护

| 周 次 | 第10周，第1次课 |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 章节名称 | 第六章 工厂供电系统的过电流保护 第六节 电力变压器的继电保护 |  |  |  |  |
| 授课方式 | 理论课（★）；实验课（ ）；其它（ ） |  | 教学时数 | 15分钟 |  |
| 教学目的 及要求 | - 掌握电力变压器继电保护的内容和方法； - 掌握电力变压器短路保护、差动保护基本原理和灵敏度提高措施； - 掌握瓦斯保护的基本原理和瓦斯气体分析对变压器故障诊断的作用和意义。 |  |  |  |  |
| 教学重点 | - 变压器继电保护内容及各自作用。 - 变压器差动保护、瓦斯保护的原理和作用。 |  |  |  |  |
| 教学难点 | - 差动保护原理和作用。 - 瓦斯保护工作原理及其辅助作用。 |  |  |  |  |
| 教学手段 | 多媒体教学、物理现象类比、视频录像、动画等教学方法。 |  |  |  |  |
| 教学方法 | 启发式教学、研讨式教学法、形象化教学法、多媒体教学。 |  |  |  |  |
| 教学内容提要 |  |  |  |  | 时间 分配 |
| 1、教学重点和难点提示（课件P1-3） 教学目的：让学生明确本节课的任务和讲解重点内容，在学生上课听讲过程中，能对知识点进行准确把握。 教学要求：阐明变压器在工厂供配电系统中的重要作用，通过重点和难点讲解，让学生了解本次课程的知识点和听课重点。 教学方法：讲解、反问、启发。 |  |  |  |  | 2分钟 |
| 2、变压器继电保护概述（课件P4-5） 教学目的：（1）通过GB50062-1992规范中规定内容，逐一介绍变压器保护内容及保护方式，介绍特定工厂变压器继电保护内容。 （2）通过动画和图片，让学生了解变压器继电保护的意义，结合继电保护内容，在学习继电保护的同时，了解其他保护方式。 教学要求：让学生明确变压器继电保护的内容，为后续章节学习以及后续课程学习打下基础。通过不同保护的关系介绍，让学生了解差动保护和瓦斯保护的内容和重要性。 教学方法：结合工程实例讲解。 |  |  |  |  | 2分钟 |
| 3、变压器过电流保护（课件P6-7） 教学目的：（1）讲解变压器过电流保护与第五节高压线路保护的区别和联系。 （2）讲解变压器过电流保护工作原理及整定方法。 教学要求：强调变压器过电流保护与第五节高压线路保护的区别和联系。 教学方法：讲解、技术对比、动画演示。 |  |  |  |  | 2分钟 |
| 4、变压器差动保护（课件P8-11） 教学目的：（1）讲解变压器差动保护的原理和作用。 （2）让学生了解变压器差动保护的范围和技术特征。 教学要求：重点讲解变压器差动保护原理和技术特征，让学生了解差动保护灵敏度提高的方法和技巧，了解差动保护的作用和意义。 教学方法：讲解、动画演示、工程实例。 |  |  |  |  | 4分钟 |
| 5、变压器瓦斯保护（课件P12-15） 教学目的：（1）让学生了解变压器瓦斯保护的作用、了解瓦斯继电器的安装位置。 （2）通过变压器轻瓦斯保护和重瓦斯保护的对比，让学生了解其工作原理和能够反映的变压器故障原因。 （3）引导学生了解瓦斯气体的作用，了解变压器智能判断技术。 教学要求：重点讲解重瓦斯保护和轻瓦斯保护的动作原理，了解其继电保护动作所反映的故障原因。 教学方法：讲解、动画演示、工程实例。 |  |  |  |  | 4分钟 |
| 6、小结（课件P16） 教学目的：（1）回顾讲解内容，总结本节应该掌握的知识点。 （2）课外学习任务布置、作业布置。 教学要求：总结本节知识点，再次强调教学重点。 教学方法：回顾、提问、作业布置。 |  |  |  |  | 1分钟 |
| 讨论、练习 |  | 变压器智能故障诊断技术的应用 |  |  |  |
| 作 业 |  | 复习思考题：6-15、6-17 |  |  |  |
| 参考资料 |  | - 严忠, 吕鹏, 王锋,等. 变压器保护装置的应急调试[J]. 电工技术, 2015, (9):18-19. - 陆军华. 探究数字化变电站变压器保护改进方案[J]. 建筑工程技术与设计, 2015. - 牟旭芳. 工厂10kV配电变压器继电保护整定计算实用分析[J]. 城镇供水, 2013, 04期(04):68-72. - 朱明, 舒乃秋. 变压器瓦斯保护动作原因及对策[J]. 电工技术, 2006, (07):27-29. |  |  |  |
| 课后阅读 |  | 陈曾田.电力变压器保护[M]北京：中国电力出版社 |  |  |  |